附件3

竞赛仪器要求

一、测量仪器：

各参赛队伍应自备测量相关仪器及器材，具体要求如下：

二等水准测量：DS1及以上精度电子水准仪一台、脚架、2m铟钢尺、尺垫(5kg)、签字笔、记录用的铅笔、记录板、对讲机等；

三角测量：2″及以上精度全站仪一台，三副三脚架、一对觇标、签字笔、铅笔、直尺、记录板、对讲机等；

GPS点位测量：GNSS 接收机流动站、对中杆、记录板。

二、备用仪器

为避免实操过程中仪器出现问题而导致竞赛无法正常进行，组委会提供的备选测量仪器及器材型号如下：

二等水准测量：天宝DINI03电子水准仪、脚架、2m铟钢尺、尺垫(5kg)、签字笔、记录用的铅笔、记录板、对讲机等；

三角测量：Leica TS09全站仪，三副三脚架、一对觇标、签字笔、铅笔、直尺、记录板、对讲机等；

GPS点位测量：南方银河6GPS 接收机、对中杆、记录板；